## Lotto 1
LOTTO 1 Noleggio su mezzo mobile di sistemi di litotrissia extracorporea con puntamento ecografico e radiologico
| Rif. Capitolato | Elementi di valutazione | Descrizione a carico della ditta
Generatore e sistema di puntamento | 2 | Tipologia di generatore d'onda d'urto (indicare numero di colpi al secondo)
Dimensione, numero e modulabilità dei volumi focali
Profondità focale (indicativamente 70-150 mm)
Modulabilità dell'energia erogata
Testata ad alta mobilità
Rumorosità di funzionamento (dB)
Tipologia lettino di tratttamento
Sistema di puntamento radiologico
Sistema di puntamento ecografico
Sistema ecografico | 3 | Sistema ecografico indipendente
Workstation e software | 4 | Postazione workstation (caratteristiche tecniche)
Tipologia software
Caratteristiche del servizio | 5 | Numero e tipologia di apparecchiature
Anno di fabbricazione delle apparecchiature
Numero e tipologia apparecchiature di backup
Tempo d'intervento
Tempo massimo di ripristino in loco
Tempo massimo d'intervento per sostituzione con apparecchiatura di backup
Numero e qualifica dei tecnici preposti a formazione e supporto
Numero e tipologia di mezzi di trasporto
Materiale di consumo monouso e pluriuso

## Lotto 2
LOTTO 2 Noleggio di sistemi di litotrissia extracorporea con puntamento ecografico e radiologico
| Rif. Capitolato | Elementi di valutazione | Descrizione a carico della ditta
Generatore e sistema di puntamento | 2 | Tipologia di generatore d'onda d'urto (indicare numero di colpi al secondo)
Dimensione, numero e modulabilità dei volumi focali
Profondità focale (indicativamente 70-150 mm)
Modulabilità dell'energia erogata
Testata ad alta mobilità
Rumorosità di funzionamento (dB)
Tipologia lettino di tratttamento
Sistema di puntamento radiologico
Sistema di puntamento ecografico
Sistema ecografico | 3 | Sistema ecografico indipendente
Workstation e software | 4 | Postazione workstation (caratteristiche tecniche)
Tipologia software
Requisiti installativi | 5 | Dimensioni, peso e caratteristiche installative
Assistenza tecnica | 6 | Numero e tipologia apparecchiature di backup
Tempo d'intervento
Tempo massimo di ripristino in loco
Tempo massimo d'intervento per sostituzione con apparecchiatura di backup
Numero dei tecnici presposti all'assitenza tecnica
Materiali di consumo | 7 | Monouso (indicare se dedicato)
Riutilizzabile (indicare se dedicato)
Riutilizzabile: indicare quantitiativo per singolo trattamento
Monouso: indicare quantitiativo per singolo trattamento

## Lotto 3
LOTTO 3 Fornitura in acquisto di litotritore endoscopico ad energia ultrasonica balistica combinata
| Rif. Capitolato | Elementi di valutazione | Descrizione a carico della ditta
Caratteristiche tecniche | 1 | Possibilità di effettuare il trattamento mediante energia ultrasonica e balistica (funzionamento in modalità singola e combinata)
Unità centrale dotata di display per la visualizzazione dei parametri di trattamento
Sistema automatico di controllo/regolazione delle potenze di uscita
Funzionamento della modalità ultrasonica e tipologia di trasduttore
Funzionamento della modalità balisitica e tipologia di manipolo
Sonde | 2 | Tipologia di sonda ultrasonica
Tipologia di sonda balistica
Accessori | 3 | Pompa di aspirazione
Carello
Eventuali altri
Materiali di consumo | 4 | Monouso (indicare se dedicato)
Riutilizzabile (indicare se dedicato)
Riutilizzabile: indicare quantitiativo per singolo trattamento
Monouso: indicare quantitiativo per singolo trattamento

## Lotto 4
LOTTO 4 Materiale di consumo monouso o pluriuso originale per apparecchiature Lithoclast di proprietà delle Aziende
Codice | Sonde Ultrasoniche Riutilizzabili 5 volte Materiale di consumo: DM riutilizzabile dedicato | Note | Indicare disponibilità e descrizione
FR-083 | sonda ultrasonica 3,8 mm. diam. x 403 mm.lungh. | Dedicati a Lithoclast Master
FR-084 | sonda ultrasonica 3,3 mm. diam. x 403 mm.lungh. | Dedicati a Lithoclast Master
Codice | Sonde riutilizzabili fino a rottura Accessori a vita breve | Note
EL220 | sonda 1.0 mm diametro lunghezza 569 mm per combinato | Dedicati a Lithoclast Master
Codice | Sonde riutilizzabili fino a rottura Accessori a vita breve | Note
EL044 | sonda pneumatica diametro 2 mm lung.425mm | Lithoclast Master e Lithoclast
EL092 | sonda pneumatica diametro 3,2 mm lung.425mm | Lithoclast Master e Lithoclast
Codice | Materiale di consumo: DM monouso dedicato | Note
DT-059 | set stone catcher 100% sterile monouso | Dedicati a Lithoclast Master
Codice | Accessori a vita breve | Note
BE-028 | confezione 20 pz. guarnizioni in silicone | Lithoclast Master e Lithoclast
EQ-062 | confezione 12 guarnizioni in silicone per manipolo pneu. | Lithoclast Master e Lithoclast